# 膜生物反应器文献调研报告

##### 问：请问MBR 膜在国内水处理方面运用的怎么样？

答：相对于常规的中水回用技术，MBR工艺具有占地面积少、自动化程度高、出水水质优良稳定等突出优点。

我国对膜生物反应器的研究还刚刚起步但发展十分迅速。MBR在我国的研究始于 1993年。研究者对分离式MBR ,抽吸淹没式MBR,重力淹没式MBR与传统生物处理工艺在城市污水处理方面进行的比较研究表明 :各种MBR的出水水质均优于传统生圆察物处理工艺。

根据上述技术发展沿革及现状，对国内外中水回用技术进展对比如下：

国家 开始污/中水回用的时间 大规模推广应用 MBR技术起始研究时间及应用状况

日本 1962年 90年代 80年代已广泛应用

美国 1960年 70年代 60年代已广泛应用

中国 1982年 1995年 1993年开始研究，目前已推广应用

由此可见，我国在中水处理技术领域与世界先进水平的差距在15-20年，美国不必说，就是同在亚洲橘拿茄的敏散近邻日本，也把我们远远甩在了后面。因此应发挥我们的资源优势，加大技术研究开发力度，以缩短同世界先进水平的差距，发展壮大我们的水处理产业。

MBR工艺简介

膜生物反应器(Membranebio reactor,简称MBR)是指将膜分离技术中的超滤组件与污水处理中的生物反应器相结合而成的一种新型废水处理系统。它利用膜处理单元代替了二沉池，超滤膜将污泥和大分子污染物截留在反应器内，既提高了系统的微生物浓度，又使大分子污染物获得了较长的停留时间。极大的提高了微生物对有机物的氧化率，因此处理出水水质好，且系统产生污泥少，几乎不需要排泥。

典型的MBR工艺处理流程为:

- 原水→格栅→调节池→水解池→MBR池→消毒→出水回用

- 答：1998 年 5 月，清华大学进行的一体式膜 - 生物反应器中试系统通过了国家鉴定。 2000年初，清华大学在北京市海淀乡医岁脊银院建起了一套实用的 MBR 系统，用以处理医院废水，该工程于 2000 年 6 月建成并投入使用，目前运转正常。2000 年 9 月，天津大学杨造燕教授及其领导的科研小组在天津新技术产业园区普辰大厦建成了一个 MBR 示范工程，该系统日处理污水 25吨，处理后的污水全部用于卫生间的冲洗及绿地浇洒，占地面积为 10 平方米，处理每吨污水的野滚能耗为 0.7kW · h 。乎宴

##### 问：mbr膜原理是什么？

答：MBR膜原理：

膜生物反应器集生物反应器的生物降解和膜的分离于一体，是膜技术和污水生物处理技术有机结合产生的新型污水生物处理工艺。其工作原理：是利用反应器的好氧微生物陵友降解污水中的有机污染物。

同时，利用反应器内的转化污水中的，以去除污水中产生的异味（污水中的异味主要由氨氮产生）。较后，通过中空纤维膜进行的固液分离出水。

膜生物反应器工艺通过膜分离技术大大强化了生物反应器的功能，与传统的生物处理方法相比，具有生化、抗负荷冲击能力强、出水水质稳定、占地面积小、排泥周期长、易实现自动控制等优点，是目前较有前途的污水回用处理技术之一。

简介

在污水处理，水资源再利用领域，MBR又称膜生物反应器（Membrane Bio-Reactor），斗蚂是一种由膜分离单元尺销槐与生物处理单元相结合的新型水处理技术。

按照膜的结构可分为平板膜、管状膜和中空纤维膜等，按膜孔径可划分为、微滤膜、纳滤膜、等。

- 以上内容参考：

##### 问：膜过滤技术发展现状及其优缺点，主要用于处理污水

答：现在的膜技术一般用于发酵液过滤、油水分离、海水淡化等等，很少有用来处理污水的

。原因是成本太高了。而且也不适合。

膜只能用来过滤，但是很多污水是重金属码州或者氮谨差超标，太小了，普通的膜净化不了，反渗透膜可以，但是成本太高太高了，谁都用不起。你能想象一吨水几十块甚至几百块的处理废用，谁用的起？

- 膜技术用来处理污水的技术是有一个，叫MBR，不过不是过滤，而是在膜上面加催化剂对水中的有害物质进行催化降解等等。所以不能算过滤祥模皮技术。 而且MBR也不是很成熟的技术，它通常用来处理有机废水，对无机废水比如重金属污染什么的就无能为力了，就算是有机废水，也不是所有有机物都能随便被催化降解的。

答：《反渗透膜分离技术的发展及其在城市污水处理中的应用》

本文详细叙述了反渗透膜分离技术的原理、各种类型的用途及优缺点。值得一看，相信对你必有帮助。

- 膜分离（过滤）技术作为新的分离颤仔枣净化和浓缩方法，与传统分离操作(如蒸发、萃取、沉淀、混凝和离子交换树脂等)相比较，过程中大多无相变化，可以在常温下操作，具有能耗低、效率高、工艺简单、投资小等特点。膜分离技术应用到污水处茄拆理领域，形成了新的污水处理方法，它包含微滤(MF)、超滤(UF)、渗析(D)、电渗析(ED)、纳滤(NF)、和反渗透(RO)等，本文仅对反渗透(RO)膜法对城市污水处理戚庆技术进行探讨。

- 答：1、用反渗透和纳滤处理垃圾填埋场渗沥液2、用纳滤处理纺织印染废水3、超滤/微滤用于中水回用

答：以压力为推动力的膜分离技术又称为膜过滤技术，它是深度水处唤散和理的一种高级手段，根据膜选择性的不同，可分为反渗透(RO)、纳滤(NF)、超滤(UF)和微滤(MF)等。

微滤膜(MF)过滤技术是筛分过程，属于精密过滤的一种。它可以分为表面型和深层型两类。

微滤操作有无流动(deadend)和错流(crossflow)过滤两种形式，前者类型的膜应用于稀料液和小规模应用，滤芯大多为一次性。后者又称切线流操作或叉流过滤，适应于工业大规模应用掘族，这类膜的特点是需要周期性的在线清洗、再生以恢复膜的过滤性能。

- MF主要应用于制药工业的除菌过滤澄清，电子工业集成电路生产用水等，另外在城市污水处理、废水处理前的预处理也已得到广和盯泛应用。

本文来源: https://www.lw78.cn/article/e7aaaa6435cb1bd6a2f8bebc.html